## Recommended Calculator
ISCD - Cálculo de Precisão para Densitometria Óssea - Versão 2.1
Esse recurso é oferecido como download grátis pela International Society for Clinical Densitometry (ISCD).
Use para determinar a mínima variação significativa para um intervalo de confiança de 95% em medidas seriadas de BMD.
Veja a guia "Glossário" para explicações sobre os acrônimos e termos. Veja a guia "FAQs" para Dúvidas Frequentes.
Se são requeridos recursos especiais para avaliação de precisão, veja Calculador de Precisão Avançado.
Instruções: Entre os três valores de BMD com 3 casas decimais para 15 pacientes or dois valores para 30 pacientes, para cada ROI. A planilha calculará automaticamente.
|  |  |  | 15 Pacientes |  | 30 Pacientes
Paciente | Result. 1 | Result. 2 | Result. 3 | SD | SD sq | SD | SD sq | Região do Esqueleto / ROI:
1
2
3
4
5 | [7 empty] | Para 15 pacientes - 3 vezes cada:
6
7 | [7 empty] | Soma
8 | [7 empty] | n = | 0
9 | [7 empty] | Soma / n
10 | [7 empty] | SqRT
11 | [7 empty] | EP = |  | g/cm2 | (RMS SD)
12
13
14 | [7 empty] | MVS* = |  | g/cm2 intervalo confiança 95%
15
16 | [7 empty] | *MVS = mínima variação significativa (LSC)
17
18
19
20 | [7 empty] | Para 30 pacientes - 2 vezes cada:
21
22 | [7 empty] | Sum
23 | [7 empty] | n = | 0
24 | [7 empty] | Sum / n
25 | [7 empty] | SqRT
26 | [7 empty] | EP = |  | g/cm2 | (RMS SD)
27
28
29 | [7 empty] | MVS* = |  | g/cm2 intervalo confiança 95%
30
*MVS = mínima variação significativa (LSC)